## Blad1
"Uw Woning"
Bereken uw besparing met
LED verlichting
Met onze uitgebreide rekenmodule berekend u makkelijk en snel hoeveel u kunt besparen, indien u over gaat naar led verlichting
Hieronder vind u uw uitgave aan uw bestaande verlichting
Loop een rondje door uw woning en vul in de witte vlakken het aantal lampen verdeeld per soort in.
[5 empty] | Gemiddelde | Levensduur in | Levensduur in | Investering
[5 empty] | Prijs per Lamp | Uren | Jaren | Per Jaar
Aantal gloeilampen | 25 watt |  |  |  | 1.5 | 1000 | 0.50505 | 0
Aantal gloeilampen | 40 watt |  |  |  | 1.5 | 1000 | 0.50505 | 0
Aantal gloeilampen | 60 watt |  |  | 1 | 1.5 | 1000 | 0.50505 | 2.97
Aantal spaarlampen | 8 watt |  |  |  | 5.95 | 8000 | 4.0404 | 0
Aantal spaarlampen | 11 watt |  |  |  | 5.95 | 8000 | 4.0404 | 0
Aantal spaarlampen | 15 watt |  |  |  | 5.95 | 8000 | 4.0404 | 0
Aantal Halogeenlampen Met Trafo | 10 watt |  |  |  | 4.95 | 2000 | 1.0101 | 0
Aantal Halogeenlampen Met Trafo | 20 watt |  |  |  | 4.95 | 2000 | 1.0101 | 0
Aantal Halogeenlampen Met Trafo | 35 watt |  |  |  | 4.95 | 2000 | 1.0101 | 0
Aantal Halogeenlampen Met Trafo | 50 watt |  |  |  | 4.95 | 2000 | 1.0101 | 0
Aantal Halogeenlampen Met Trafo | 75 watt |  |  |  | 6.95 | 2000 | 1.0101 | 0
Aantal Halogeenlampen Met Trafo | 100 watt |  |  |  | 6.95 | 2000 | 1.0101 | 0
Aantal Halogeenlampen Zonder Trafo | 20 watt |  |  |  | 5.95 | 2000 | 1.0101 | 0
Aantal Halogeenlampen Zonder Trafo | 35 watt |  |  |  | 5.95 | 2000 | 1.0101 | 0
Aantal Halogeenlampen Zonder Trafo | 50 watt |  |  |  | 5.95 | 2000 | 1.0101 | 0
Aantal Halogeenlampen Zonder Trafo | 75 watt |  |  |  | 12.95 | 2000 | 1.0101 | 0
Aantal Halogeenlampen Zonder Trafo | 100 watt |  |  |  | 12.95 | 2000 | 1.0101 | 0
Aantal branduren per dag (gemiddeld is dit 6 uur) |  |  |  | 6
Aantal branddagen per Jaar (gemiddeld is dit 330 Dagen) |  |  |  | 330
KwH prijs |  |  |  | 0.24
Totaal aantal uren per Jaar : | [5 empty] | 1980
[5 empty] | Totale Vervangingskosten per Jaar: |  |  |  | 2.97
Totaal aantal KwH : | 0.06 | KwH | 118.8 |  | Totale energie kosten per Jaar: |  |  |  | 28.512
Totale kosten van uw huidige verlichting per Jaar | [8 empty] | 31.482
Hieronder vind u uw energie besparing, indien u over gaat op LED verlichting
Vervanging voor Gloeilampen en Spaarlampen.
Aantal LED lampen : | 5 watt |  |  | 0 | Vervangt Gloeilamp | 25W | Vervangt Spaarlamp | 5W
Aantal LED lampen : | 8 watt |  |  | 0 | Vervangt Gloeilamp | 40w | Vervangt Spaarlamp | 8w
aantal LED lampen : | 12 watt |  |  | 1 | Vervangt Gloeilamp | 60w | Vervangt Spaarlamp | 11w
Vervanging voor Halogeenlampen met Trafo.
Aantal LED lampen : | 2,5 watt |  |  | 0 | Vervangt Halogeenlamp | 10W
Aantal LED lampen : | 3 watt |  |  | 0 | Vervangt Halogeenlamp | 20W
Aantal LED lampen : | 7 watt |  |  | 0 | Vervangt Halogeenlamp | 35W
Aantal LED lampen : | 10 watt |  |  | 0 | Vervangt Halogeenlamp | 50W
Aantal LED lampen : | 15 watt |  |  | 0 | Vervangt Halogeenlamp | 75W
Aantal LED lampen: | 20 watt |  |  | 0 | Vervangt Halogeenlamp | 100W
Vervanging voor Halogeenlampen zonder Trafo ( is 230V )
Aantal LED lampen : | 3 watt |  |  | 0 | Vervangt Halogeenlamp | 20W
Aantal LED lampen : | 4 watt |  |  | 0 | Vervangt Halogeenlamp | 35W
aantal LED lampen : | 7 watt |  |  | 0 | Vervangt Halogeenlamp | 50W
Aantal LED lampen : | 10 watt |  |  | 0 | Vervangt Halogeenlamp | 75W
aantal LED lampen : | 15 watt |  |  | 0 | Vervangt Halogeenlamp | 100W
[7 empty] | Totaal aantal KwH : | 0.012
Aantal uren dat u uw LED lampen heeft branden ? (gemiddeld is dit 6 uur) | [6 empty] | Uur | 6
Aantal KwH wat u per jaar kwijt bent aan uw verlichting. | [6 empty] | KwH | 23.76
Totaal energie kosten dat u kwijt bent aan uw nieuwe verlichting | [8 empty] | 5.7024
Uw besparing op energie is per jaar : | [8 empty] | 22.8096
Hieronder vind u uw terugverdientijd, indien u over gaat op LED verlichting
[6 empty] | Gemiddelde | Levensduur | levensduur | Investering
[6 empty] | Prijs per Lamp | in Uren | in Jaren | Per Jaar
Aantal LED lampen : | 2,5 watt |  |  | 0 | kosten per lamp | 24.95 | 30000 | 15.1515 | 0
Aantal LED lampen : | 3 watt |  |  | 0 | kosten per lamp | 22.95 | 30000 | 15.1515 | 0
aantal LED lampen : | 5 watt |  |  | 0 | kosten per lamp | 23.95 | 30000 | 15.1515 | 0
Aantal LED lampen : | 7 watt |  |  | 0 | kosten per lamp | 39.95 | 30000 | 15.1515 | 0
Aantal LED lampen : | 8 watt |  |  | 0 | kosten per lamp | 34.95 | 30000 | 15.1515 | 0
Aantal LED lampen : | 10 watt |  |  | 0 | kosten per lamp | 49.95 | 30000 | 15.1515 | 0
aantal LED lampen : | 12 watt |  |  | 1 | kosten per lamp | 69.95 | 30000 | 15.1515 | 4.6167
aantal LED lampen : | 15 watt |  |  | 0 | kosten per lamp | 69.95 | 30000 | 15.1515 | 0
Totale investering in LED verlichting | [5 empty] | 69.95
[6 empty] | Investering omgerekend per Jaar |  |  | 4.6167
Nieuwe Verlichting:
Totale investering Nieuwe Verlichting |  | 69.95
Energie kosten |  | 5.7024
Oude Verlichting:
Totale investering Oude Verlichting |  | 2.97
Energie kosten |  | 28.512
U heeft uw investering in LED verlichting terug verdient in |  |  |  | 2.6534 | Jaar
| Terugverdientijd!!! | [5 empty] | 2 jaar en 238 dagen
Dit betekend dat U vanaf nu per jaar op uw energie rekening bespaart: | [6 empty] | 22.8096